## Sheet1
Calculation of the standard deviation from water volume data using 1000µl micropipette
| Actual water volume(ml) | Actual water volume minus mean volume. | (Actual water volume minus mean volume)2
| X0 | X0 - X̅ | (X0 - X̅)2
| 1.003 | -0.003 | 9*10-6
| 0.901 | -0.105 | 0.011
| 1.115 | 0.109 | 0.012
Mean | 1.0063
Stardard deviation | 0.087397