Iron (AAS)

Model Data

| Standards | Absorbance at 248.3 nm |  |  |  | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blank | 0.000 |  |  |  | 0.000 |
| 2.5 mg L-1 | 0.189 | 0.190 | 0.193 | 0.188 | 0.190 |
| 5.0 mg L-1 | 0.362 | 0.358 | 0.362 | 0.359 | 0.362 |
| 10.0 mg L-1 | 0.633 | 0.636 | 0.627 | 0.630 | 0.631 |
| 15.0 mg L-1 | 0.814 | 0.817 | 0.818 | 0.813 | 0.815 |
| 20.0 mg L-1 | 0.922 | 0.917 | 0.918 | 0.917 | 0.918 |
| Lab std 20 mg L-1 | 0.919 | 0.920 | 0.919 | 0.917 | 0.919 |
| Samples |  |  |  |  |  |
| Nori Sheet |  |  |  |  |  |
| Sample 1 (wt = 3.2647 g) | 0.254 | 0.256 | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Sample 2 (wt.= 3.3656 g) | 0.268 | 0.267 | 0.270 | 0.270 | 0.268 |
| Tablets |  |  |  |  |  |
| Unground tablet (wt = 0.4221 g) |  |  |  |  |  |
| Sub sample 1 (wt= 0.1931 g) Dilution Factor = 50 | 0.619 | 0.620 | 0.620 | 0.622 | 0.620 |
| Sub sample 2 (wt=0.1705 g) Dilution Factor = 50 | 0.563 | 0.561 | 0.559 | 0.560 | 0.560 |
| Interference Study |  |  |  |  |  |
| 10 mg L-1 Fe3+ no interference | 0.653 | 0.647 | 0.651 | 0.653 | 0.651 |
| 10 mg L-1 Fe2+ oxidation no. change | 0.640 | 0.641 | 0.642 | 0.641 | 0.641 |
| 10 mg L-1 Fe3++ 510-3M o-phenanthroline | 0.642 | 0.642 | 0.637 | 0.645 | 0.645 |

Uncertainties in glassware

Volumetric flasks:					Pipettes:

50 mL +/- 0.12 mL					25 mL +/- 0.06 mL

100 mL +/- 0.2 mL					10 mL +/- 0.04 mL

250 mL +/- 0.24 mL				5 mL +/- 0.03 mL